昌宁县人民医院新增医用氧气设备带及更换损坏床头呼叫系统设施采购项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《财政部令第74号》、《财政部令第87号》等相关法律法规的规定，昌宁县人民医院新增医用氧气设备带及更换损坏床头呼叫系统设施采购项目，采用询价的方式进行采购，请具有完成该项目能力的潜在供应商认真仔细阅读本公告内容，并按要求提供相关资料。

一、项目概况

（一）项目名称：昌宁县人民医院新增医用氧气设备带及更换损坏床头呼叫系统设施采购项目。

（二）采购方式：询价采购。

（三）采购预算：¥25935.00（贰万玖仟伍佰圆整）。

（四）采购需求：

1.采购内容：

| 新增医用氧气设备带及更换损坏的床头呼叫系统设施清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |  |
| 1 | 进户支管（氧气和负压） | 紫铜管Φ8 |  | 米 | 40.00 | 33.00 | 1320.00 | 妇科门诊人流观察室、传染科部分病房 |
| 2 | 管道接驳配件 | 三通、弯头 |  | 宗 | 1.00 | 90.00 | 90.00 |  |
| 3 | 医疗设备带 | 200*55或其它可选 |  | 米 | 6.00 | 126.00 | 756.00 |  |
| 4 | 面板（含开孔） | 配套 |  | 米 | 6.00 | 33.00 | 198.00 |  |
| 5 | 边条 | 配套 |  | 米 | 12.00 | 22.00 | 264.00 |  |
| 6 | 装饰护槽 | 39*59 |  | 米 | 3.00 | 12.00 | 36.00 |  |
| 7 | 治疗带端盖 | 200*55mm |  | 个 | 2.00 | 9.00 | 18.00 |  |
| 8 | 氧气终端 | 国标005 |  | 套 | 6.00 | 120.00 | 720.00 |  |
| 9 | 负压吸引终端 | 国标005 |  | 套 | 6.00 | 120.00 | 720.00 |  |
| 10 | 氧气及负压装饰盖 | 上下翻盖 |  | 套 | 12.00 | 8.00 | 96.00 |  |
| 11 | 氧气房间维修阀 | Φ8 |  | 个 | 1.00 | 49.00 | 49.00 |  |
| 12 | 球头球帽 | 8mm |  | 套 | 12.00 | 6.00 | 72.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 4339.00 |  |
| 13 | 呼叫主机 | 2209数字型 |  | 台 | 1.00 | 3890.00 | 3890.00 | 传染科 |
| 14 | 呼叫分机 | 2209 |  | 个 | 45.00 | 43.00 | 1935.00 |  |
| 15 | 通话手柄 | 配套 |  | 条 | 45.00 | 19.00 | 855.00 |  |
| 16 | 走廊显示屏 | 2209豪华型 |  | 台 | 1.00 | 980.00 | 980.00 |  |
| 17 | 呼叫控制线 | 2*0.5 |  | 米 | 230.00 | 3.50 | 805.00 |  |
| 18 | 原呼叫分机 | 配套 |  | 个 | 45.00 | 43.00 | 1935.00 | 产科 |
| 19 | 通话手柄 | 配套 |  | 条 | 45.00 | 19.00 | 855.00 |  |
| 20 | 原呼叫分机 | 配套 |  | 个 | 4.00 | 43.00 | 172.00 | 各科室损坏需更换 |
| 20 | 原呼叫通话手柄 | 配套 |  | 条 | 200.00 | 25.00 | 5000.00 |  |
| 21 | 外接音箱 |  |  | 个 | 1.00 | 650.00 | 650.00 | 儿二科 |
| 22 | 走廊显示屏 | 配套 |  | 个 | 1.00 | 1150.00 | 1150.00 |  |
| 23 | 10孔插座 | PA-118 |  | 个 | 4.00 | 19.00 | 76.00 |  |
| 24 | 漏电保护器 | DZL18-32 |  | 个 | 1.00 | 45.00 | 33.00 |  |
| 25 | 电源线 | 2.5mm2 |  | 米 | 30.00 | 3.00 | 90.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 18426.00 |  |
| 26 | 其它（运输费、辅材、含安装、税金） |  |  | 项 | 1.00 | 3170.00 | 3170.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 25935.00 |  |

- 本次采购施工期限合同约定

- 产品质量保证期二年。

二、询价申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供书面声明）；

2.询价申请人须具有独立承担民事责任的能力：须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供核发的有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件；

3.询价申请人应具备焊接氧气带的相关资质要求。须具有履行本项目所必需专业技术能力，提供书面声明；

4.询价申请人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）良好的商业信誉：供应商不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人记录和税收违法黑名单（提供网站截图）；

（2）健全的财务会计制度:提供2022年度或2023年度的财务报表（需包括资产负债表、利润表、现金流量表），如成立不满一年，提供财务报表或加盖单位公章的财务状况说明。

5.询价申请人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

6.询价申请人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

7.询价申请人若成交，成交人不得以任何形式进行转包或分包；（提供承诺书）。

三、询价响应文件要求

询价响应文件为纸质版材料（正、副各一本），应装订成册并密封提交，响应文件封面需注明企业名称、联系人及联系方式，加盖企业公章。询价申请人除按以上要求提供询价响应文件，还应提供以下材料：

1.供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书。

2.资格审查申请函；

3.提供本公告第二条：询价申请人资格要求的相应材料（加盖企业公章）；

4.企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同询价申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函）；

5.实施本项目的具体方案；

6.提供近三年的同类业绩（合同书复印件）；

7.本项目不接受联合体投标（提供承诺书）；

8.询价申请人认为需提供的其它资料；

9.询价申请人报价填写。

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |  |
| 1 | 进户支管（氧气和负压） |  |  | 米 | 40.00 |  |  |  |
| 2 | 管道接驳配件 |  |  | 宗 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 医疗设备带 |  |  | 米 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 面板（含开孔） |  |  | 米 | 6.00 |  |  |  |
| 5 | 边条 |  |  | 米 | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 装饰护槽 |  |  | 米 | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 治疗带端盖 |  |  | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 氧气终端 |  |  | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 负压吸引终端 |  |  | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 10 | 氧气及负压装饰盖 |  |  | 套 | 12.00 |  |  |  |
| 11 | 氧气房间维修阀 |  |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 球头球帽 |  |  | 套 | 12.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 呼叫主机 |  |  | 台 | 1.00 |  |  | 传染科 |
| 14 | 呼叫分机 |  |  | 个 | 45.00 |  |  |  |
| 15 | 通话手柄 |  |  | 条 | 45.00 |  |  |  |
| 16 | 走廊显示屏 |  |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 呼叫控制线 |  |  | 米 | 230.00 |  |  |  |
| 18 | 原呼叫分机 |  |  | 个 | 45.00 |  |  | 产科 |
| 19 | 通话手柄 |  |  | 条 | 45.00 |  |  |  |
| 20 | 原呼叫分机 |  |  | 个 | 4.00 |  |  | 各科室损坏需更换 |
| 20 | 原呼叫通话手柄 |  |  | 条 | 200.00 |  |  |  |
| 21 | 外接音箱 |  |  | 个 | 1.00 |  |  | 儿二科 |
| 22 | 走廊显示屏 |  |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 10孔插座 |  |  | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 24 | 漏电保护器 |  |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 电源线 |  |  | 米 | 30.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 其它（运输费、辅材、含安装、税金） |  |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、询价评审原则

- 本项目采购按我院采购内控制度执行，将抽取3名以上（抽取数均为单数）询价评审专家组成院内询价评审小组，询价评审小组在询价申请人中完成资格审查、符合性审查后推荐前三名为中标候选人，推荐原则按询价申请人最终报价由低至高进行排序推荐。

- 五、本公告发布时间及发布媒体

- 1.公告发布期限自2024年6月15日至2024年6月19日止（自公告发布之日起3个工作日）；

2.公告发布媒体：昌宁县人民医院官方网站上公开发布（采购方对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任，公告如有变更，将在以上网站或以书面形式发布）。

- 六、提交询价响应文件截止时间及地点

1.1.提交询价响应截止文件时间：2024年6月21日15时00分，逾期提交询价响应文件的视为无效文件。

2.询价响应文件提交地点：昌宁县人民医院后勤科。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：昌宁县人民医院

地址：昌宁县田园镇滨河西路7号

联系方式：0875-7121615

2.项目联系方式

采购人项目联系人：穆老师  罗老师

电　　 话：0875-7121615

昌宁县人民医院

2024年6月14日