昌宁县人民医院

化粪池清掏、脱泥、烘干处置项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《财政部令第74号》、《财政部令第87号》等相关法律法规的规定，我院化粪池清掏、脱泥、烘干处置项目，采用询价的方式进行采购，请具有完成该项目能力的潜在供应商认真仔细阅读本公告内容，并按要求提供相关资料。

一、项目概况

（一）项目名称：昌宁县人民医院化粪池清掏、脱泥、烘干处置项目。

（二）采购方式：询价采购。

（三）采购预算：处置预算金额：90000.00元/年（玖万圆整）。

（四）采购需求：

1.采购内容：按年处置，对医院院内5个化粪池进行清掏、净化、脱泥、烘干压缩、包装处置及排污主管道疏通，保证所有排污主管道畅通。化粪池的清掏、净化、脱泥、烘干压缩、包装处置工作每年拟进行1次，时间以合同约定为准，如一年内化粪池因清掏处理不到位导致粪便及污水溢流地面，处置方将无偿进行二次清掏处置，主排污管道疏通工作根据采购方需求安排，。

2.本次采购期限一年，处置周期为一年一次。

3.处置要求：

（1）清运时无漏洒、路面无污迹，保持化粪池池口、场地整洁。

（2）清运物须按环保部门规定的方式、地点排放，不得任意排放。

（3）排污管道发生堵塞，中标公司接医院通知后，立即派人员到现场进行疏通服务，正常情况下6小时内保证管道正常使用。

（4）处置工作完成后一个月内需整理并提供给采购方处置全过程的记录资料。

（5）质量要求：符合国家和地方相关法律、法规要求。

（6）本项目不接受联合体参与询价采购活动。

（五）报价要求：报价不得超过预算金额，超过预算则视为无效报价，年处置包干费用包含此次处置项目的服务、处置、人工、税费等全部费用，其它产生费用均由中标方负责，采购方不再承担。

（六）本项目不接受联合体投标。

二、询价申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供书面声明）；

2.询价申请人须具有独立承担民事责任的能力：须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供核发的有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件；

3.询价申请人应具备化粪池清掏、脱泥、烘干处置的资质要求（符合环保等部门的要求）。须具有履行本项目所必需专业技术能力，提供书面声明；

4.询价申请人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）良好的商业信誉：供应商不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人记录和税收违法黑名单（提供网站截图）；

（2）健全的财务会计制度:提供2022年度或2023年度的财务报表（需包括资产负债表、利润表、现金流量表），如成立不满一年，提供财务报表或加盖单位公章的财务状况说明。

5.询价申请人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

6.询价申请人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

7.询价申请人若成交，成交人不得以任何形式进行转包或分包；（提供承诺书）。

三、询价响应文件要求

询价响应文件为纸质版材料（正、副各一本），应装订成册并密封提交，响应文件封面需注明企业名称、联系人及联系方式，加盖企业公章。询价申请人除按以上要求提供询价响应文件，还应提供以下材料：

1.供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书。

2.资格审查申请函；

3.提供本公告第二条：询价申请人资格要求的相应材料（加盖企业公章）；

4.企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同询价申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函）；

5.实施本项目的具体方案；

6.提供近三年的同类业绩（合同书复印件）；

7.本项目不接受联合体投标（提供承诺书）；

8.询价申请人认为需提供的其它资料；

9.询价申请人报价填写。

| 昌宁县人民医院化粪池清掏、脱泥、烘干采购项目报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| 1 | XXX公司 | xxx采购项目 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 四、询价评审原则

- 本项目采购按我院采购内控制度执行，将抽取3名以上（抽取数均为单数）询价评审专家组成院内询价评审小组，询价评审小组在询价申请人中完成资格审查、符合性审查后推荐前三名为中标候选人，推荐原则按询价申请人最终报价由低至高进行排序推荐。

- 五、本公告发布时间及发布媒体

- 1.公告发布期限自2024年6月15日至2024年6月19日止（自公告发布之日起3个工作日）；

2.公告发布媒体：昌宁县人民医院官方网站上公开发布（采购方对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任，公告如有变更，将在以上网站或以书面形式发布）。

- 六、提交询价响应文件截止时间及地点

1.1.提交询价响应截止文件时间：2024年6月21日15时00分，逾期提交询价响应文件的视为无效文件。

2.询价响应文件提交地点：昌宁县人民医院后勤科。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：昌宁县人民医院

地址：昌宁县田园镇滨河西路7号

联系方式：0875-7121615

2.项目联系方式

采购人项目联系人：穆老师  罗老师

电　　 话：0875-7121615

昌宁县人民医院

2024年6月14日