附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 价格 |
| 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 进户支管（氧气和负压） | 紫铜管Φ8 | 宏方 | 米 | 40.00  | 33.00  | 1320.00  |
| 2 | 管道接驳配件 | 三通、弯头 | / | 宗 | 1.00  | 85.00  | 85.00  |
| 3 | 医疗设备带 | 200\*55或其它可选 | 澳环 | 米 | 6.00  | 125.00  | 750.00  |
| 4 | 面板（含开孔） | 配套 | 澳环 | 米 | 6.00  | 32.00  | 192.00  |
| 5 | 边条 | 配套 | 澳环 | 米 | 12.00  | 21.00  | 252.00  |
| 6 | 装饰护槽 | 39\*59 | / | 米 | 3.00  | 11.00  | 33.00  |
| 7 | 治疗带端盖 | 200\*55mm | 澳环 | 个 | 2.00  | 8.50  | 17.00  |
| 8 | 氧气终端 | 国标005 | 澳环 | 套 | 6.00  | 115.00  | 690.00  |
| 9 | 负压吸引终端 | 国标005 | 澳环 | 套 | 6.00  | 115.00  | 690.00  |
| 10 | 氧气及负压装饰盖 | 上下翻盖 | 澳环 | 套 | 12.00  | 8.00  | 96.00  |
| 11 | 氧气房间维修阀 | Φ8 | 澳环 | 个 | 1.00  | 45.00  | 45.00  |
| 12 | 球头球帽 | 8mm | 澳环 | 套 | 12.00  | 5.50  | 66.00  |
|  | 小计 | 4236.00  |
| 13 | 呼叫主机 | 2209数字型 | 澳环 | 台 | 1.00  | 3750.00  | 3750.00  |
| 14 | 呼叫分机 | 2209 | 澳环 | 个 | 45.00  | 42.00  | 1890.00  |
| 15 | 通话手柄 | 配套 | 澳环 | 条 | 45.00  | 18.00  | 810.00  |
| 16 | 走廊显示屏 | 2209豪华型 | 澳环 | 台 | 1.00  | 950.00  | 950.00  |
| 17 | 呼叫控制线 | 2\*0.5 | 亿善 | 米 | 230.00  | 3.50  | 805.00  |
| 18 | 原呼叫分机 | 配套 | 配套 | 个 | 45.00  | 43.00  | 1935.00  |
| 19 | 通话手柄 | 配套 | 配套 | 条 | 45.00  | 18.00  | 810.00  |
| 20 | 原呼叫分机 | 配套 | 配套 | 个 | 4.00  | 42.00  | 168.00  |
| 20 | 原呼叫通话手柄 | 配套 | 配套 | 条 | 200.00  | 22.00  | 4400.00  |
| 21 | 外接音箱 |  | / | 个 | 1.00  | 630.00  | 630.00  |
| 22 | 走廊显示屏 | 配套 | 澳环 | 个 | 1.00  | 1100.00  | 1100.00  |
| 23 | 10孔插座 | PA-118 | 皮阿诺 | 个 | 4.00  | 20.00  | 80.00  |
| 24 | 漏电保护器 | DZL18-32 | 德力西 | 个 | 1.00  | 46.00  | 46.00  |
| 25 | 电源线 | 2.5mm2 | 金科 | 米 | 30.00  | 2.50  | 75.00  |
|  | 小计 | 17449.00  |
| 26 | 其它（运输费、辅材、含安装、税金） |  | / | 项 | 1.00  | 3150.00  | 3150.00  |
|  | 合计 | **24835.00**  |