## Sheet1
附件2
消防设施易损件报价清单
工程名称：昌宁县人民医院
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 感烟探测器 | JTY-GD-ZM992 | 个 | 1 |  | 西安盛赛尔
2 | 消火栓按钮 | LK-K01X | 个 | 1 |  | 西安莱科思
3 | 手动报警按钮 | LK-K01 | 个 | 1 |  | 西安莱科思
4 | 编址声光报警器 | LK-Y01 | 个 | 1 |  | 西安莱科思
5 | 输入模块 | LK-M01 | 个 | 1 |  | 西安莱科思
6 | 输入输出模块 | LK-C01 | 个 | 1 |  | 西安莱科思
7 | 消防广播模块 | LK-C02R | 个 | 1 |  | 西安莱科思
8 | 隔离模块 | GLM-M900X | 个 | 1 |  | 西安莱科思
9 | 楼层显示器 | LK-HX | 台 | 1 |  | 西安莱科思
10 | 消防广播模块 | LK-C02R | 个 | 1 |  | 西安莱科思
11 | 壁挂式扬声器 | YXG3-3 | 只 | 1 |  | 西安莱科思
12 | 消防电话分机 | HY5716B | 部 | 1 |  | 西安莱科思
13 | 消防应急照明灯 |  | 盏 | 1 |  | 普通型
14 | 消防应急标志灯 |  | 盏 | 1 |  | 普通型
15 | 配管配线 | 2.5平方二芯以内 | m | 1
16 | 消防水带（含接扣） |  | 套 | 1
17 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE5 | 具 | 1 |  | 新国标《手提式灭火器》（GB 4351-2023）
18 | 乙级钢质防火门 |  | ㎡ | 1
19 | 甲级钢质防火门 |  | ㎡ | 1
20 | 闭门器 |  | 支 | 1
21 | 顺序器 |  | 支 | 1
22 | 防火锁 |  | 把 | 1
23 | 消火栓栓头 | DN65 | 个 | 1
24 | 消火栓箱玻璃 |  | 片 | 1
25 | 喷淋头 |  | 个 | 1
26 | 末端试水装置 |  | 套 | 1
27 | 电接点压力表 |  | 只 | 1
28 | 管道设备除锈刷油 |  | ㎡ | 1
29 | 闸阀 | DN150以内 | 个 | 1
30 | 蝶阀 | DN150以内 | 个 | 1
31 | 信号阀 | DN150以内 | 个 | 1
32 | 室外消火栓 | DN100 | 个 | 1
33 | 水泵接合器 | DN100 | 个 | 1
34 | 主要设备拆装检修 | 报警主机、控制柜、水泵、风机、风阀 | 台 | 1 |  | 配件另外
35 | 技术服务费（人工） |  | 工日 | 1
说明：单价包含设备费、运输费、管理费、利润、税金。
报价单位（盖章） |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日